АДМИНИСТРАЦИЯ

СУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2021                                                                                                        № 13

пгт Суна

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной Программы ООО «ЭнергоСервис»

по приведению качества питьевой воды в соответствие

с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановлением  Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая», администрация Сунского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной Программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01)» на территории муниципального образования Сунское городское поселение. Прилагается.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Сунского городского поселения Сунского района Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

Сунского городского поселения

Сунского района Кировской области                                                 С.А.Маишев

Приложение

к постановлению администрации

Сунское городское поселение

от 24.02.2021 № 13

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной Программы

«Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями              СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01)»

на территории муниципального образования Советское городское поселение

1. Общие положения

1. Техническое задание на разработку проекта инвестиционной Программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» на территории муниципального образования Сунское городское поселение (далее по тексту соответственно - Техническое задание, Инвестиционная Программа) разработано на основании:

Земельного кодекса РФ;

Градостроительного кодекса РФ;

Федерального закона от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

Приказа Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01) «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной Программы

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной Программы: выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки Инвестиционной Программы:

Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной Программы должны обеспечить повышение надёжности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели

3.1. Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по следующим показателям:

По жёсткости не более 7 мг/л.

Отсутствие колиформных бактерий.

4. Перечень мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей

4.1 Мероприятия по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов системы водоснабжения, включая мероприятия необходимые для достижения целевых показателей  инвестиционной Программы, должны быть сформированы в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения, планами по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями.

Мероприятия инвестиционной Программы должны иметь адресную и временную характеристику.

Рекомендуется три варианта нейтрализации солей жёсткости в питьевой воде:

- Умягчение добавлением извести.

- Умягчение на ионообменных фильтрах с загрузкой Na-катионитовой смолой.

- Умягчение на установках обратного осмоса.

Т.о. основное мероприятие, которое позволит достигнуть целевых показателей по качеству питьевой воды и которое необходимо учесть при разработке инвестиционной программы - это:

Установка станции по очистке подземных вод от солей жёсткости на территории каптажа (ул. Базарная  пгт Суна).

Рекомендуемые варианты для дезинфекции воды от колиформных бактерий – это обеззараживающие установки и ультрафиолетовые дезинфекторы.

- Хлорирование.

- Ионизация.

5. Срок разработки инвестиционной Программы

5.1. Срок разработки проекта инвестиционной Программы – в течение трёх месяцев с момента утверждения технического задания.

6. Разработчик инвестиционной Программы

6.1.  Разработчик инвестиционной Программы – ООО «ЭнергоСервис»

7. Требования к инвестиционной Программе

7.1. При разработке инвестиционной Программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной Программы.

Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной Программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

7.2. Источниками финансирования инвестиционной Программы могут быть:

собственные средства ООО «ЭнергоСервис»;

финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

7.3. В инвестиционной Программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной Программы.

7.4. Выполнить расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

7.5. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной Программы с производственной Программой с целью исключения возможного двойного учёта реализуемых мероприятий инвестиционной Программы в рамках различных программ.

7.6. Координацию работ по инвестиционной Программе осуществляют ООО «ЭнергоСервис» и администрация Сунского городского поселения.

7.7. Инвестиционная Программа должна состоять из описательной и табличной частей.

7.8. Инвестиционная Программа должна содержать:

а) паспорт инвестиционной Программы, включающий следующую информацию:

наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная Программа, её местонахождение;

наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную Программу, его местонахождение;

наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную Программу, его местонахождение;

наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

б)    цели и задачи разработки и реализации инвестиционной Программы;

в) анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

г)  основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объёмов и качества воды;

д)  план технических мероприятий по системе водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния системы водоснабжения и условий её эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами;

е) объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной Программы, с разбивкой по источникам финансирования;

ж) расчёт надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

з) срок реализации инвестиционной Программы.

7.9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями направить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском районе  в  срок до 1 марта 2021 года, после согласования включить в состав инвестиционной Программы.

7.10. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной Программы:

проектно-изыскательские работы;

приобретение материалов и оборудования;

строительно-монтажные работы;

работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

пусконаладочные работы;

проведение регистрации объектов;

расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

7.11. Инвестиционная Программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.12. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной Программы, устанавливается с учётом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

7.13. Реализация указанных мероприятий должна обеспечивать приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не более чем за семь лет с начала их реализации.

8. Порядок внесения изменений в техническое задание

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утверждённое техническое задание осуществляется по инициативе администрации  Сунского городского поселения или по инициативе ООО «ЭнергоСервис».

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утверждённое техническое задание могут быть:

принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сунского городского поселения  на перспективу до 2022 года;

принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития  Сунского городского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе ООО «ЭнергоСервис», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации Сунского городского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Форма представления инвестиционной Программы

9.1. Инвестиционная Программа представляется для согласования в администрацию Сунского городского поселения на бумажном носителе.

________________________