АДМИНИСТРАЦИЯ

СУНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СУНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2016                                                                                                         № 4

пгт Суна

Об утверждении перечней первичных средств тушения пожара, источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сунского городского поселения

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации  и в целях тушения возможных пожаров в населенных пунктах Сунского городского поселения:

Утвердить перечень первичных средств тушения пожара, источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Сунского городского поселения. Прилагается.

Глава администрации

Сунского городского поселения

Сунского района Кировской области                                                 А.М. Горев

УТВЕРЖДЁН

распоряжением администрации

Сунского городского поселения

от 31.03.2016 № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожара, источников наружного противопожарного водоснабжения на территории

Сунского городского поселения

| № п/п | Адрес места расположения | Вид и характе-ристика водо-источника | Ведомственная принадлежность, ответственный | Состояние на 01.01.2016 года. Какие ра-боты необ-ходимо првести |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| пгт Суна |  |  |  |  |
| 1 | ул. Набережная (у бывшего свинарника) | ПВ-100 | КРОФ «Подъем» | исправен |
| 2 | ул. Набережная (у бывшего колбасного цеха) | ПВ-50 | КРОФ «Подъем» | исправен |
| 3 | ул. Набережная | П.Г. | ООО «ЭнергоСервис» | исправен |
| 4 | ул. Свободы | П.П. | ООО «ЭнергоСервис» |  |
| 5 | Ул. Юбилейная | П.П. |  |  |
| 6 | ул. Заречная (АЗС-10) | водоем № 1 и № 2 | АЗС | исправен |
| 7 | ул. Колхозная (маслозавод) | водоем | ОАО «Сунский маслозавод» | исправен |
| 8 | ул. Колхозная (музыкальная школа) | водоем | ЦБС | исправен |
| 9 | ул. Колхозная (сбербанк) | водоем |  |  |
| 10 | ул. Колхозная (РДК) | водоем | РЦД | исправен |
| 11 | ул. Колхозная (сбербанк, музыкальная школа) | ПГ | ООО «ЭнергоСервис» | исправен |
| 12 | ул. Советская (у Усольцева) | ПГ | ООО «ЭнергоСервис» | неисправен |
| 13 | ул. Октябрьская, д. 32 | Водоем (ПВ-50) |  |  |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 6 | ПГ | ООО «ЭнергоСервис» | неисправен |
| 15 | ул. Октябрьская, д. 18 | ПГ | ООО «ЭнергоСервис» | неисправен |
| 16 | ул. Октябрьская, д. 18 (территория ЦРБ) | Водоем (ПВ-50) | КОГБУЗ «Сунская ЦРБ» | исправен |
| 17 | Ул. Октябрьская (территория гаражей маслозавода) | Водоем (ПВ-100) | ОАО «Сунский маслозавод» | исправен |
| 18 | ул. Октябрьская, д. 28 (территория нижней базы ИП Александрова) | Водоем (ПВ-100) | ИП Александров С.Л. | исправен |
| 19 | ул. Октябрьская, д. 38 (базы ИП Александрова) | Водоем (ПВ-100) | ИП Александров С.Л. | исправен |
| 20 | ул. Октябрьская, д. 44 (территория верхней базы ИП Александрова АЗС) | Водоем (ПВ-100) | ИП Александров С.Л. | исправен |
| 21 | ул. Октябрьская, д. 48 (территория ДУ-27) | Водоем (ПВ-100) | ДУ-27 | исправен |
| 22 | ул. Октябрьская, д. 2 (территория базы РАЙПО) | Водоем (ПВ-350) | Райпо | исправен |
| 23 | ул. Октябрьская, (РАЙГАЗ) | Водоем (ПВ-50) | Газовый участок | исправен |
| 24 | ул. Октябрьская, д. 27 (магазин РАЙПО) | Водоем (ПВ-50) | Райпо | исправен |
| 25 | ул. Базарная (у дома № 17) | Пожарный гидрант | ООО «ЭнергоСервис» | исправен |
| 26 | ул. Базарная (у дома № 4) | ПГ | ООО «ЭнергоСервис» | исправен |
| 27 | ул. Дружбы (полиция) | ПГ | ООО «ЭнергоСервис» | исправен |
| 28 | ул. Большевиков, д. 20 | Водоем (ПВ-50) |  | неисправен |
| 29 | ул. Дружбы (полиция) | Водоем (ПВ-50) | ПП «Сунский» | исправен |
| 30 | пер. Школьный, д. 1 | Водоем (ПВ-50) |  | исправен |
| 31 | ул. Большевиков, д. 16 | Водоем (ПВ-50) |  | исправен |
| 32 | ул. Большевиков (д/сад «Родничок») | Водоем (ПВ-50) | д/с «Родничок» | исправен |
| 33 | ул. Дружбы, д. 22 (школа № 2) | Водоем (ПВ-50) | МКОУ СОШ № 2 | исправен |
| 34 | ул. Медицинская, д. 2 | Водоем (ПВ-50) |  | исправен |
| 35 | ул. Мира, д. 27 (КСК) | Водоем (ПВ-100) | ДЮСШ | исправен |
| д. Тоскуй |  |  |  |  |
| 36 | ул. Цветочная (у Изместьева) | водоем |  | исправен |
| 37 | ул. Васильковая | водоем |  | исправен |
| 38 | ул. 70 лет Октября | водоем |  | исправен |
| 39 | ул. Солнечная (у Скопкарева) | водоем |  | исправен |
| 40 | ул. Солнечная (у водонапорной башни) | водоем |  | исправен |